| 申请3C强制认证产品描述 （低压电器类） |  |
| --- | --- |
| 申请编号： |  |
| 申请单位： |  |
| 地 址： |  |
| 工厂编号： |  |
| 生 产 厂： |  |
| 地 址： |  |
| 产品名称： | 剩余电流动作断路器 |
| 型号规格： |  |
| 申请单位（印章） |  |

| 企业自我声明 企业名称： 申证产品名称、型号： 注册商标： 本企业在此郑重声明：上述申证产品所使用的型号和商标保证严格遵守国家有关法律法规和政府部门的有关规定。如有乱用、冒用其他企业产品的型号和商标导致侵权行为，本企业将对其后果承担全部法律责任。 本企业对提供所有与认证有关资料的真实性负责。如果本企业获证的产品有所变更，将及时提交产品变更报告，否则由此引起任何事情本企业将承担全部责任。 申证企业负责人（签名）： 日期： （企业盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 - 产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）: - 产品规格和特性： 产品型号及名称： ，额定电压： , 壳架等级额定电流： ，额定电流： ， 极数： ，额定剩余动作电流： ， 剩余电流动作时间（一般型还是延时型）： ， 动作功能与线路电压有关或无关（电子式或电磁式）： ， 剩余电流动作特性分类（A型或AC型）： ， 保护功能（漏电、过载、短路、过压、欠压、断相等）： 。 - 提供图纸或编号： 总装配图： ，零序电流互感器部装图： ， 电气原理图（包括元件明细表）（适用电子式）： ， 电磁式漏电脱扣器部装图（适用电磁式）： 。 - 主要结构数据： - 零序电流互感器 铁心材料名称及牌号： ，铁心尺寸（外径内径高度）： ， 互感器副边绕组：匝数： ，线径： ， 互感器铁心特性：原边一匝通过 mA，副边（ 匝）输出 mV。 - 漏电脱扣器 电磁式脱扣器磁轭铁心材料名称及牌号 ， 永久磁钢材料名称及牌号 ， 电子式漏电脱扣器型式（拍合式或螺管式） ，线圈匝数 线径 ； 剩余电流继电器选用的输出继电器：型号： ，线圈工作电压： 。 - 触头系统： 触头参数：开距： ，终压力： ，超程： ， 触头材料名称和牌号：静触头： ，动触头： ， 触头尺寸：静触头： ，动触头： 。 - 过电流脱扣器： 过电流脱扣器型式（热磁式、液压电磁式、电子式、智能化脱扣器）： ， 热双金属式：热双金属材料、型号及规格： ， 加热元件材料、型号及规格： 。 - 结构和外壳： 跳扣、锁扣和再扣零件材料、名称及牌号： ， 跳扣、锁扣和再扣为金属零件时：镀层材料及厚度： ，硬度： ， 外壳材料名称及牌号： 。 |  |  |  |  |
| 产品描述 - 主要技术参数: 额定电压： 额定电流： 额定频率： 额定剩余电流： 额定剩余接通和分断能力： 额定短路能力： 安装方式： 瞬时脱扣器类型： |  |  |  |  |
| 产品描述 - 系列的描述和型号的解释: |  |  |  |  |
| 产品描述 - 特殊结构说明（如有需要）: |  |  |  |  |
| 产品描述 - 产品认证情况: - 安全件一览表: |  |  |  |  |
| 序号 | 元/部件名称 | 元件/材料名称 | 型号规格/牌号 | 制造商（生产厂） |
| 1 | 外壳 |  |  |  |
| 2 | 与载流件接触的绝缘件 |  |  |  |
| 3 | 触头 |  |  |  |
| 4 | 零序电流互感器铁芯 |  |  |  |
| 5 | 电子组件板(集成电路,可控硅,压敏电阻) |  |  |  |
| 6 | 漏电,瞬动脱扣器铁芯,弹簧 |  |  |  |
| 7 | 过流元件（如双金属元件等） |  |  |  |
| 注1：安全件如及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提供 安全件的制造商（生产厂）。 注2：本企业声明：安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），型式试验样品所选用制造商（生产厂）提 供的安全件与本企业所填写的其他制造商（生产厂）提供的该安全件不存在性能上的差异。 申 请 人： 申请日期： 申请单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 产品描述 - 产品外形照片(包括外形、内部结构及铭牌): |  |  |  |  |