| 申请3C强制认证产品描述 （低压电器类） |  |
| --- | --- |
| 申请编号： |  |
| 申请单位： |  |
| 地 址： |  |
| 工厂编号： |  |
| 生 产 厂： |  |
| 地 址： |  |
| 产品名称： | 家用及类似用途机电式接触器 |
| 型号规格： |  |
| 申请单位（印章） |  |

| 企业自我声明 企业名称： 申证产品名称、型号： 注册商标： 本企业在此郑重声明：上述申证产品所使用的型号和商标保证严格遵守国家有关法律法规和政府部门的有关规定。如有乱用、冒用其他企业产品的型号和商标导致侵权行为，本企业将对其后果承担全部法律责任。 本企业对提供所有与认证有关资料的真实性负责。如果本企业获证的产品有所变更，将及时提交产品变更报告，否则由此引起任何事情本企业将承担全部责任。 申证企业负责人（签名）： 日期： （企业盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 - 产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）: The product’s composing and construction characteristics: 包括产品的主要组成部件,操作方式,安装方式,接线方式等，还包括以下内容： 1).产品型号及名称 ， 操作方式 。 2).提供图纸及编号： 总装配图 ， 电气原理图（包括元件明细表）（适用于节能接触器、电子式脱扣器等） 。 3).主要结构数据： a.触头灭弧系统 触头系统形式（单断点转动触头、双断点桥式触头等） ， 触头参数：开距 ，初压力 ，终压力 ，超程 ， 触头材料名称和牌号：静触头 ，动触头 ， 触头尺寸：静触头 ，动触头 ， 灭弧罩材料（陶土灭弧罩、塑料灭弧罩等） 。 b.电磁系统 控制线圈：匝数 ，线径 ， 磁系统：铁心形式 ，铁心材料及牌号 。 c.壳体和基座 外壳材料名称及牌号 ，基座材料名称及牌号 。 |  |  |  |  |
| 产品描述 - 主要技术参数: Main technical data: 额定绝缘电压 ， 额定工作电压： ，极数： ， 约定发热电流： ，额定工作电流或额定工作功率： ， 辅助触头：种类和对数 ，约定发热电流 ，额定控制功率 。 |  |  |  |  |
| 产品描述 - 系列的描述和型号的解释: |  |  |  |  |
| 产品描述 - 特殊结构说明（如有需要）: |  |  |  |  |
| 产品描述 - 产品认证情况: - 安全件一览表: |  |  |  |  |
| 序号 | 元/部件名称 | 元件/材料名称 | 型号规格/牌号 | 制造商（生产厂） |
| 1 | 壳体、基座 |  |  |  |
| 2 | 触头 |  |  |  |
| 3 | 灭弧罩 |  |  |  |
| 4 | 线圈 |  |  |  |
| 5 | 铁心 |  |  |  |
| 6 | 塑料零件 |  |  |  |
| 7 | 弹簧 |  |  |  |
| 8 | 电子组件板 |  |  |  |
| 9 | 橡胶件 |  |  |  |
| 注1： 安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提供 安全件的制造商（生产厂）。 注2： 本企业声明：安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），型式试验样品所选用制造商（生产厂）提 供的安全件与本企业所填写的其他制造商（生产厂）提供的该安全件不存在性能上的差异。 申 请 人： 申请日期： 申请单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 产品描述 - 产品外形照片(包括外形、内部结构及铭牌): |  |  |  |  |