| 申请CCC强制认证产品描述 （低压电器类） |  |
| --- | --- |
| 申请编号： |  |
| 申请单位： |  |
| 地 址： |  |
| 工厂编号： |  |
| 生 产 厂： |  |
| 地 址： |  |
| 产品名称： | 低压成套开关设备和控制设备 |
| 型号规格： |  |
| 申请单位（印章） |  |

| 企业自我声明 企业名称： 申证产品名称、型号： 注册商标： 本企业在此郑重声明：上述申证产品所使用的型号和商标保证严格遵守国家有关法律法规和政府部门的有关规定。如有乱用、冒用其他企业产品的型号和商标导致侵权行为，本企业将对其后果承担全部法律责任。 本企业对提供所有与认证有关资料的真实性负责。如果本企业获证的产品有所变更，将及时提交产品变更报告，否则由此引起任何事情本企业将承担全部责任。 申证企业负责人（签名）： 日期： （企业盖章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品描述 - 产品构成的描述及结构特点（结构概要说明）: 包括产品的主要组成部件,操作方式,安装方式,接线方式等，还包括以下内容： 1).产品型号及名称 。 2).提供图纸及编号： 试样装配图 ， 试样主电路图（多柜按拼柜提供图纸，需注明元件型号规格、各单元额定电流、母线规格 及材质） 。 3).主要结构数据： 结构特点 ， 开关电器及元件（元件明细表） ， 母线与绝缘导线（型号规格、材料名称及牌号、生产厂） ， 绝缘支撑件、母线夹板、母线框及有关连接件（材料名称及牌号、生产厂） 。 |  |  |  |  |
| 产品描述 (送试样品) - 主要技术参数: 额定工作电压： ， 额定绝缘电压 ： 过电压类别： Ⅰ□，Ⅱ□ ，Ⅲ□ ，Ⅳ□ 注：如提供的样柜有不同的过电压类别应予以说明。 材料组别： 污染等级： 电气间隙： 爬电距离： 主母线（水平母线）的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流： ， 配电母线（垂直母线）的额定电流、额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流： ， 主开关的分断能力： ， 配（馈）电柜及控制柜回路数： ， 配（馈）电柜及控制柜每个回路的额定电流： ， 配（馈）电柜及控制柜中每个回路保护器件的分断能力： ， 外壳防护等级： 。 触电保护类别： Ⅰ类□ 、Ⅱ类□ 、Ⅲ类□ 。 |  |  |  |  |
| 产品描述 - 系列的描述和型号的解释（产品描述项目与送样产品描述项目相同）: |  |  |  |  |
| 产品描述 - 特殊结构说明（如有需要）: |  |  |  |  |
| 产品描述 - 产品认证情况: - 安全件一览表: |  |  |  |  |
| 序号 | 元/部件名称 | 元件/材料名称 | 型号规格/牌号 | 制造商（生产厂） |
|  | 断路器 |  |  |  |
|  | 隔离开关 |  |  |  |
|  | 接触器 |  |  |  |
|  | 熔断器 |  |  |  |
|  | 互感器 |  |  |  |
|  | 热保护器 |  |  |  |
|  | 母线 |  |  |  |
|  | 绝缘导线 |  |  |  |
|  | 绝缘支撑件 |  |  |  |
|  | 母线框 |  |  |  |
|  | 母线夹板 |  |  |  |
| 注 1： 安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），则填在第一位的制造商（生产厂）为型式试验样品提 供 安全件的制造商（生产厂）。 2： 本企业声明：安全件如涉及一个以上的制造商（生产厂），型式试验样品所选用制造商（生产厂） 提供的安全件与本企业所填写的其他制造商（生产厂）提供的该安全件不存在性能上的差异。 3．本表可另附页。 申 请 人： 申请日期： 申请单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 产品描述 - 产品外形照片(包括外形、内部结构及铭牌): |  |  |  |  |